|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Об'єми та вартість робіт*** | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Футбольне поле** р-р 25х40м |  |  | **646 117,00**  **грн** |
| 1 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 10 |  |
| 2 | Перевезення грунту до 30 км | т | 400 |  |
| 3 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 1 |  |
| 4 | Геотекстиль-полотно термооброблене, пл. 150 г/м2 | м2 | 1100 |  |
| 5 | Скоби для геотекстилю | шт | 250 |  |
| 6 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 10 |  |
| 7 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 189 |  |
| 8 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 0-5 мм з межею мiцностi на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 10 |  |
| 9 | На кожний 1 см змiни товщини шару виключати з норм, 18-23-6, до товщ.10см | 100м2 | -10 |  |
| 10 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 126 |  |
| 11  12  13 | Вiдсiв  Футбольні ворота (міні)+футбольна сітка  Смітник | м3  шт  шт | 15  2+2  2 | **32 780,00 грн**  **1 232,00 грн** |
|  | **Штучна трава** |  |  | **388 800,00 грн** |
| 13 | Улаштування покриттів "синтетична трава" | 100м2 | 10 |  |
| 14 | Синтетична трава | м2 | 1000 |  |
| 15 | Стрiчка з`єднувальна | м.п. | 503 |  |
| 16 | Розміточна трава | м2 | 32,5 |  |
| 17 | Клей двокомпонентний ПУ-2к | кг | 53,4 |  |
| 18 | Затирання поверхнi піском і крихтою | 100м2 | 10 |  |
| 19 | Гумова крихта | тн | 4,8 |  |
| 20 | Пiсок кварцевий | т | 20 |  |
| 21 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 150 | **43 050,00 грн** |
| 22 | Поребрик БР 100.20.8 | шт | 150 |  |
|  | **Огорожа** |  |  | **242 000,00**  **грн** |
| 23 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.(висотою 4,5м) | 100м | 0,5 |  |
| 24 | Металева огорожа з рифленої сітки (індивідуального виготовлення) | м2 | 150 |  |
| 25 | Стовпчики L=6000мм металеві | шт | 22 |  |
| 26 | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих | 100шт | 0,01 |  |
| 27 | Хвіртка з замком | шт | 1 | **8 256,00 грн** |
|  | **Саджанці кущів (з посадкою)** | шт | 55 | **37 765,00 грн**  **140000,00 грн** |
|  | | | | |